ОПРОСНЫЙ ЛИСТ- пирометрия

Технологический процесс__________________

192148, Санкт-Петербург,                           _________________________________________

пр.Елизарова 31 к 2 литера А	             _____________________________________

АО «Теккно»,                                                _________________________________________

Телефон (812)3245628                                     На каком оборудовании реализуется ТП

________________________________________

Email: info@tekkno.ru                                             ________________________________________

## ________________________________________ Диапазон температур измеряемого  процесса ____________________________________

Точность___________________________      Цена деления шкалы____________________

### Схема размещения измерительных датчиков или схема  возможных направлений наведения  неконтактных датчиков на измеряемый объект    (с размерами) – в виде приложения__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

### Размер (форма) объекта измерения______________________________________________

### Материал объекта измерения___________________________________________________

### Характер поверхности: шероховатая, структурная, гладкая, зеркальная,___________

### Расстояние от объекта измерения до входного окна пирометра_____________________

### Наличие газовой атмосферы, пламени, пыли (сажи), влажности____________________

______________________________________________________________________________________________

Надо ли соблюдать герметичность объема, в котором измеряется температура?______

### Темп. окружающей среды (мин. и макс. в зоне установки датчика)_________________

Состояние объекта (неподвижный или движущийся, меняющийся, например – окисляющийся или плавящийся) ______________________________________________

Надо ли получать распределение (поле) температур и с какой дискретностью_______

______________________________________________________________________________

Характер измерений (постоянный,  время от времени)____________________________

Надо ли предусматривать пороговый контроль или доп. индикацию  значений температуры__________________________________________________________________

Тип регистрации (индикатор на месте измерений,  на месте оператора,  включение в сеть, дистанционная регистрация)_______________________________________________

В какой форме необходимо обеспечить вывод сигнала:

- имитатор  выхода термопары типа K или  J  _________________________________

- потенциальный выход 10 мв/град___________________________________________

- токовый выход  (0/4-20 мА)_________________________________________________

- RS232/RS485______________________________________________________________

Дополнительные сведения____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Предприятие__________________________________________________________________

Индекс_____________Адрес___________________________________________________________________________________________________________________________________

Подразделение_________________________________________________________________

контактное  лицо_______________________________________________________________

Телефон,факс__________________________________________________________________